空调明细及功率表

单位：珠海雅屋食品有限公司

| 位置 | 型号 | 功 率 Kw | 数量(台) | 总功率 Kw | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工宿舍 | kfr-26gw | 1.2 | 18 | 21.6 |  |
| 厂长宿舍 | Kfr-35gw | 1.6 | 1 | 1.6 |  |
| 办公室三楼 | kfr-26gw | 1.2 | 4 | 4.8 |  |
| 办公室三楼会议室 | kfr-72lw | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 品管部 | kfr-72lw | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 品管部 | kfr-26gw | 1.2 | 2 | 2.4 |  |
| 办公一楼大厅 | kfr-72lw | 2.6 | 2 | 5.2 |  |
| 经理宿舍 | Kfr-26gw | 1.2 | 4 | 4.8 |  |
| 总经理会客厅 | Kfr-72lw | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 车间包装室 | Kfr-72lw | 2.6 | 3 | 7.8 |  |
| 机电房 锅炉房 | kfr-26gw | 1.2 | 2 | 2.4 |  |
| 合计总功率 |  |  | 39 | 58.4 | 冷库功率：7.5KW两台未纳入统计 |

每月空调用电量合计：58.4kw/h x 8h/天x 21天=9811.2kw/h